## Slide 1
Complemento del OFV de Navidad 2012
EC5ACP, Josep
EAQRP SINARCAS 2013
Analizador de antenas AA01

## Slide 2
Objetivo del analizador:
Medir unos determinados valores de la antena.
Ayudar a ajustar la antena a una determinada frecuencia.
Asegurar un valor del ROE antes de conectar el Tx.
Su construcción y análisis del funcionamiento nos ayudará a adentrarnos en la instrumentación.
Complemento del OFV de Navidad 2012.

## Slide 3
Bloques del circuito AA01:
Oscilador senoidal
Puente de medidas
Antena a medir
Este es la parte que vamos a explicar

## Slide 4
El oscilador de la placa de Navidad 2012
Oscilador senoidal
Sintonía fina

## Slide 5
Esquema del oscilador Navidad 2012 :
Sintonía fina

## Slide 6
Puente de medidas:
Este es la parte que vamos a explicar

## Slide 7
Puente de medidas:
Lo que todo el mundo entiende técnicamente
50
P= 0…100
50
??
Cuando marca 0 la aguja entonces ??= valor de P

## Slide 8
Puente de medidas:
Otra manera de conectarlo
??
P= 0…100
50
50
Cuando marca 0 la aguja entonces ??= valor de P

## Slide 9
Puente de medidas:
Otra manera de conectarlo
??
P= 0…100
50
50
Cuando marca 0 la aguja entonces ??= valor de P

## Slide 10
Puente de medidas:
Eliminamos dos resistencias
??
P= 0…100
50
50
Cuando marca 0 la aguja entonces ??= valor de P

## Slide 11
Puente de medidas:
Le damos la vuelta y le ponemos tierra
??
P= 0…100

## Slide 12
Puente de medidas:
Y otra manera de conectarlo
P= 0…100
??
Antena a medir

## Slide 13
Puente de medidas:
Oscilador senoidal
Antena a medir

## Slide 14
El puente se asemeja a una rueda girando:
Equilibrado. El eje NO oscila
Desequilibrado. El eje oscila

## Slide 15
Puente de medidas:
Oscilador senoidal
Antena a medir
Para equilibrar el puente
Para medir
el desequilibrio

## Slide 16
Puente de medidas:
Oscilador senoidal
Antena a medir
Moviendo la R y la C buscamos que mida 0 es decir “sin desequilibrio”
R
C

## Slide 17
Caso práctico. Calibración del puente:
Oscilador senoidal
R
C
50 Ω
100pF
50 Ω
100pF
Sustituir antena por una R de 50 Ω

## Slide 18
Si la antena no es de 50 Ω :
Oscilador senoidal
R
C
75 Ω
100pF
50 Ω
100pF

## Slide 19
Reajustando la R para buscar el “0”
Oscilador senoidal
R
C
75 Ω
100pF
75 Ω
100pF

## Slide 20
Oscilador senoidal
R
C
?? Ω
100pF
50 Ω
100pF
Para una antena desconocida. ¿ Es 50Ω ?
Si
No

## Slide 21
Oscilador senoidal
R
C
50 Ω
100pF
50 Ω
50pF
Para una antena con reactiva Capacitiva serie. La cosas cambian.
100pF
2 de 100pF en serie =50pF

## Slide 22
Oscilador senoidal
R
C/L
50 Ω
100pF
50 Ω
200pF
Para una antena con reactiva Inductiva serie. La cosas cambian.
Complicando las cosas

## Slide 23
Esquema AA01:
Calibrar
+V
Medir
OFV

## Slide 24
Serigrafía y pistas AA01:

## Slide 25
Calibrar
Medir
Sintonía Fina
R
C/L
OFV
AA01
L4
L3
L6
Montaje AA01:

## Slide 26
Prototipos AA01:
R
R
L/C
Sintonía
Fina
Bobina sintonizada al centro de la banda. Enchufable
Pila 9V
AA01
OFV

## Slide 27
Ahora a divertirse
Vuestra atención es mi recompensa.
Gracias. Josep